СОГЛАСОВАНО                                                             УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного                                         	Директор МБОУ ДОД ДЮЦ

комитета МБОУ ДОД ДЮЦ		                               _____________О.В.Наливайко

___________Н.В.Панова                                                  Приказ №______________

09.09.2013г.                                                                       от «__»_____________201__г.

ИНСТРУКЦИЯ №10

по пожарной безопасности в

МБОУ ДОД "Детско-Юношеский Центр"

1. Общие требования безопасности

- Инструкция устанавливает правила по пожарной безопасности для всех работников учреждения. Инструкция разработана в соответствии с Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03.

- Здание МБОУ ДОД ДЮЦ перед началом учебного года должно быть принято соответствующими комиссиями, в состав которых включаются работники Государственного пожарного надзора.

- В учебных кабинетах следует размещать только необходимые для обеспечения учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т.п., которые должны храниться в шкафах, на стеллажах или на стационарно установленных стойках.

- Число парт (столов) в учебных кабинетах не должно превышать количества, установленного нормами проектирования.

- С обучающимися должны быть организованы занятия (беседы) по изучению правил пожарной безопасности в быту.

- К работе учреждение дополнительного образования детей «Детско-Юношеский Центр» допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медосмотр, обученные, прошедшие вводный инструктаж.

- Периодический инструктаж проводится 1 раз в 6 месяцев. Допуск работника к самостоятельной работе производится после проведения инструктажа и проверки знаний настоящей инструкции.

- Исполнение требований настоящей инструкции обязательно для всех работников учреждения.

- За невыполнение требования данной инструкции виновные несут ответственность в дисциплинарном порядке.

- Правила пожарной безопасности

- Территория МБОУ ДОД ДЮЦ должна своевременно очищаться от мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

- Дороги, проезды и подходы к зданию, наружным пожарным лестницам должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда.

- Сжигание отходов разрешается не ближе 50 м от здания в специально отведенном для этих целей месте и должно производиться под контролем обслуживающего персонала.

- Запрещается:

- использовать чердак для хранения мебели и других материалов;

- загромождать мебелью, оборудованием и другими материалами выходы на наружные эвакуационные лестницы;

- устанавливать глухие решетки на окнах;

- хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы; под лестничными маршами в первом и цокольном этажах допускается устройство только помещений для узлов управления центрального отопления, водомерных узлов и электрощитовых, выгороженных перегородками из негорючих материалов;

- устраивать в тамбурах выходов хранение (в том числе временное) любого инвентаря и материалов.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроаппараты и приборы, имеющие неисправности, а также эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться поврежденными розетками;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами;

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками без подставок из негорючих материалов;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы, телевизоры, радиоприемники и т.п.;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

- Каждый работник учреждения должен знать на своем рабочем месте, участке места расположения средств пожарной сигнализации и уметь пользоваться ими.

- Необходимо следить за наличием и исправностью средств тушения пожара (огнетушителей, песком и т.п.) и уметь пользоваться ими.

- Запрещается использовать средства пожаротушения не по назначению.

- Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей на рабочем месте допускается только в закрытой небьющейся таре и не более сменной потребности; по окончании работы жидкости убрать в специальное для их хранения место.

- Курить в учреждении дополнительного образования «Детско-Юношеский Центр» и на его территории строго запрещается.

- Действия в случае пожара

Лицо, заметившее возникновение пожара, обязано:

- немедленно сообщить в ближайшую пожарную часть;

- эвакуировать детей и сотрудников из помещений. Эвакуацию нужно начинать с того помещения, где возник пожар, а также из помещений, которым угрожает опасность распространения пожара;

- сообщить дежурному или руководителю учреждения. Он обязан лично убедиться в отсутствии детей в опасной зоне, оказать помощь пострадавшим, вызвать по необходимости врача и скорую помощь;

- с помощью сотрудников добровольной пожарной дружины приступить к тушению пожара до прибытия пожарной команды.

Для встречи вызванной пожарной команды выделить из персонала лицо, которое должно проинформировать начальника пожарной команды о том, все ли люди эвакуированы и в каких помещениях еще остались.